支架中心杆与顶部横梁连接说明

1、将U型螺栓穿过连接板下部的螺丝孔，固定到中心杆最上头，拧上平垫、弹垫、螺母，不上紧。如下图所示。（现场实际为白色连接板）

- 再取一U型螺栓，穿过连接板最上头的螺丝孔，不拧螺丝。如下图所示。

- 3、将安装完成的顶部横梁放在中心杆顶头，连接板最上边U型螺栓的螺丝穿过顶部横梁上的两个螺丝孔，拧上平垫、弹垫、螺母，不上紧。如下图所示。

- 调整顶部横梁位置，使其水平，且紧靠中心杆的顶头。最后拧紧螺母。

- 安装完成后效果如图所示：